Приложение №1-б

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава  Рассветовского сельсовета

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.Р.Диняев

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

662136, Красноярский край, Бирилюсский район,

п.Рассвет ул. Почтовая д.2а

почтовый индекс и адрес, телефон,

8-905-774-55-51

admrasswet@biril.krskcit.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 16 июля | 202 | 5 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества многоквартирного жилого дома все помещения
в котором находятся в муниципальной собственности Бирилюсского района

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                п. Рассвет, ул. Комсомольская, 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                брусчатый

4. Год постройки                                                   2022

5. Степень износа по данным государственного технического учета  0%

6. Степень фактического износа          0%

7. Год последнего капитального ремонта                             нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                      нет

9. Количество этажей                                        4

10. Наличие подвала                                        да

11. Наличие цокольного этажа                        нет

12. Наличие мансарды                                      нет

13. Наличие мезонина                                       нет

14. Количество квартир                                     60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13240,1	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3159,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2983,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  343,6	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                    -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     24:05:2201024:226

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитный, железобетонный ростверк на свайном основании | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпич, ГКЛ | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные плиты | Удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные плиты | Удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные плиты | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Двускатная стропильная, с покрытием из профлиста | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Бетонные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | ПВХ | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери входные | Металлические | Удовлетворительное |
| двери балконные | ПВХ | Удовлетворительное |
| 8. Отделка | ГЛК | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Металлический сайдинг | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Ванн – 60 шт., раковины – 60 шт., унитазов – 60 шт. | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | . | Удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | Имеется | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Отсутствует | - |
| сигнализация | Отсутствует | - |
| мусоропровод | Отсутствует | Мусорная контейнерная площадка находится за пределами земельного участка |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | Естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка, от центральной сети. В каждой квартире установлены электроплиты. Электросчетчики в местах общего пользования. | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральный водопровод | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральный водопровод | Удовлетворительное |
| водоотведение | Центральное водоотведение | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Отсутствует | - |
| отопление (от внешних котельных) | Центральное отопление | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Отсутствует | - |
| калориферы | Отсутствует | - |
| АГВ | Отсутствует | - |
| (другое) |  |  |
| 11. Тамбур | Отсутствует | - |
| 12. Ограждение участка | Отсутствует | - |

Глава  Рассветовского сельсовета

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Р.Диняев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |
| “ |  |  | ” |  | 202 | 5 | г. |  |  |  |